询比文件

询价项目：食堂管道清洗、隔油池清掏服务

采购人：中航勘察设计研究院有限公司

一、总则

1.询比费用

不论询比结果如何，供应商应自行承担其响应文件编制与递交过程所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

2.发布平台

本次询比发布平台为航空工业电子采购平台（https://www.eavic.com）。

二、采购须知

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 食堂管道清洗、隔油池清掏服务 |
| 2 | 项目地点 | 北京市 |
| 3 | 项目概况 | 食堂管道清洗疏通、隔油池清掏包括：食堂主管线80米，过井5个，隔油池2个，每月一次清洗疏通清掏维保。 |
| 4 | 询价范围 | 食堂管道清洗、隔油池清掏服务全部费用 |
| 5 | 资格要求 | 具备有效的工作资质证明。 |
| 6 | 技术/质量要求 | 满足相关规范及标准的要求，验收合格。 |
| 7 | 工 期 | 按合同约定为准 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 计价方式 | 固定单价总价包干 |
| 10 | 付款方式 | 按合同约定为准 |
| 11 | 报价文件递交 | 在航空工业电子采购平台线上报价，报价时间以电子采购平台规定时间为准。 |
| 12 | 成交单位确定方法 | 根据询比文件评选办法，采用最低价中标方法。由选商定价小组对初步评审符合要求的供应商按含税报价从低到高的顺序排序确定最终成交单位，采购人对成交单位的确定方法拥有最终解释权。 |
| 13 | 报价有效期 | 报价文件递交截止日起 30 日历天 |
| 14 | 签订合同 | 供应商收到成交信息后与采购人按询比文件、询比答疑补充文件、报价文件及最终报价函签订书面合同。 |

三、报价文件的编制及澄清

1.报价文件的语言及度量衡单位

1.1报价文件和与报价有关的所有文件均应使用中文。

1.2除采购人另有要求外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3报价文件的单价和总价金额均以人民币报价。为完成本合同所进行的合理支付均以人民币形式结算。

1.4报价文件中出现大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致时，总价包干项目以总价金额为准，综合单价包干项目以单价金额为准。总价金额与单价金额不一致的根据相互关系合理确定，经双方确认的修正报价对双方均起到约束作用，如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。

2.报价文件的组成

以电子采购平台要求为准。

3.报价文件的澄清

3.1为有助于报价文件的审查、评价和比较，采购人可以要求供应商对报价文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应进行澄清或说明，但不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。凡属于采购人在审查中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

3.2如果报价文件实质上不响应报价文件的各项要求，采购人将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的报价文件。

四、合同主要条款（参考条款，以实际签订为准）

第一条 工程概况

1、工程名称：管道清洗疏通、隔油池清掏。

2、工程地点：海淀区知春路56号院。

3、承包范围：食堂主管线80米，过井5个，隔油池2个，每月一次清洗疏通清掏维保。

4、承包方式：乙方负责包工包料即甲方支付给乙方的工程总价款，包括乙方为完成工程所支出的车辆和人工机械设备等一切费用。

5、合同总价款：含税人民币（大写）         税率

第二条 甲方工作

1、在施工期间，甲方有权对各环节的服务质量及施工人员进行监督及管理。

2、甲方须在乙方进场工作交接时提供相应的协助及指导，并提供乙方需要的相关资料。

3、甲方有权对乙方的工作进行监督，如乙方未按甲方要求进行施工过程中出现违反合同规定的行为，甲方有权要求乙方立即改正，知道甲方满意为止。

4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防防火工作。

5、甲方对所有服务质量进行监督。

第三条 乙方工作

1、乙方须按合同文件的规定，在各方面都能满足甲方之合理要求下执行及完成合同文件所说明的工程。（乙方施工前一天，通知甲方配合乙方做好施工的前期准备工作。）

2、由本工程服务开始到合同期限结束日止，乙方须尽职尽责。

3、指派              为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，做好施工现场安全责任等工作。

4、乙方应按本管理公司规定的时间进入施工地点施工。

5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、做好各项质量检查记录。

6、施工服务中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

7、在不妨碍乙方正常施工情况下，乙方应积极配合甲方随时进行的工程施工进度和质量的检查。

8、乙方应确保施工中的噪音符合本市噪音管理规定，如噪音超标导致罚款或影响其他临近商户正常营业，乙方应承担全部责任。

9、乙方负责将隔油池或管道清掏的油脂污物送到指定的地点消纳。