	地    点
	设备名称及位置
	规格
	单位

	灵隐院区
	油烟管道（一楼）
	13
	米

	
	集烟罩（一楼）
	13
	米

	
	油烟管道(蒸煮间)
	10
	米

	
	集烟罩(蒸煮间)
	10
	米

	
	油烟管道(面点间)
	2
	米

	
	集烟罩(面点间)
	3
	米

	
	油烟净化器（屋顶）
	2
	台

	
	排油烟风机（屋顶）
	3
	台

	三墩院区
	油烟管道（一楼+二楼）
	30
	米

	
	集烟罩（一楼+二楼）
	30
	米

	
	油烟管道(蒸煮间)
	17
	米

	
	集烟罩(蒸煮间)
	17
	米

	
	油烟管道(面点间)
	5
	米

	
	集烟罩(面点间)
	5
	米

	
	油烟净化器（屋顶）
	5
	台

	
	排油烟风机（屋顶）
	6
	台

	备注：

1、两院区各清洗6次，每两个月清洗1次；清单管道、集烟罩长度为预估，以现场实际勘测量为准；如需增加清洗频次，按单次服务费用另行结算，单次服务费用=合同总价÷总服务次数。本项目严禁转包、分包。
2、清单中油烟管道、集烟罩长度均为预估尺寸，以实际现场勘测量为准，需在合同中明确计费标准与单价。

3、以上报价已含人工费，材料费及税费等，不得含有其他费用。

4、未尽事宜另行约定。


浙江医院两院区食堂厨房油烟管道系统清洗服务项目采购需求清单
