附件5：

金山院区中央空调水系统清洗、水处理维保服务项目

维修零配件材料型号及价格表

供应单位《供应报价书》中需提供“零配件材料型号及价格表”，该表内需根据现场实际使用的零配件情况填写后期维修维保中可能使用、更换的零配件规格、型号，并根据市场情况进行报价（表格不够自行增加），如有其它补充说明，请填写在备注栏中或用段落文字形式附在表格后：
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	冷却塔风扇
	
	套
	
	

	2
	冷却塔轴承
	
	个
	
	

	3
	冷却塔风扇减速机
	
	个
	
	

	4
	冷却塔风扇驱动电机
	
	个
	
	

	5
	冷却塔风扇驱动电机皮带盘
	
	个
	
	

	6
	冷却塔风扇皮带盘
	
	个
	
	

	7
	冷却塔电机控制系统KBO
	
	个
	
	

	8
	冷却塔填料
	
	台
	
	

	9
	冷却塔排污阀
	
	个
	
	

	10
	冷却塔补水阀
	
	个
	
	

	11
	膨胀水箱补水浮球阀
	
	套
	
	

	12
	膨胀水箱排污阀
	
	个
	
	

	13
	膨胀水箱补水阀
	
	个
	
	

	14
	膨胀水箱出水阀
	
	个
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、价格在200元（含200元）以下为供应方负责免费提供并更换；200元以上由釆购方采购并由供应单位免费更换。
2、以上零配件须与现场所用零配件品牌/型号/规格一致，请供应单位自行进行现场查看后进行规格型号补全和完善。

3、冷却塔塔盆锈蚀漏水维修由医院院维修单位负责。

