生活水箱清洗服务项目询价公告
杭州市第一人民医院关于 生活水箱清洗服务项目询价公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加询价会议。
一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：
	议价内容
	预算金额（万元）
	简要技术描述或
基本概况介绍

	生活水箱清洗服务
	[bookmark: B16_简要技术要求、用途]3
	承担医院水箱(池)的清洗、消毒工作，水箱(池)构筑物达到正常使用的要求，并将水样送交相关检测机构进行水样检测, 使水箱（池）水质达到国家规定的标准，并以出具合格证书为标准(化验费由清洗公司承担)。



（一）具体清洗服务内容
对医院的所有水箱(池)进行每年 肆 次定期清洗 、消毒及维修，以达到国家生活饮用水卫生标准。
１、公司承担医院水箱(池)的清洗、消毒工作，水箱(池)构筑物达到正常使用的要求，并将水样送交相关检测机构进行水样检测, 使水箱（池）水质达到国家规定的标准，并以出具合格证书为标准(化验费由清洗公司承担)。
２、公司作业后水箱（池）水质，要保证符合国家饮用水卫生标准。水质未达标，由公司负责继续服务，直到水质达标。
３、公司严格按照清洗规程对水箱（池）进行全面作业，并保证达到规定的使用效果，在作业过程中发生任何意外或事故都由公司自行负责。

	单位地址
	杭州市第一人民医院（湖滨院区）

	序 号
	水箱（池）详细地址
	数量

	1
	1号楼地下二层水池136立方米111立方米
	2只

	2
	教学楼地下水池100立方米
	1只

	3
	教学楼顶水箱30立方米
	1只

	4
	学士路锅炉房顶水箱
	1只

	5
	6号楼大楼水池22立方米
	1只



二．询价响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，报价单（报价不能超预算金额），另需提供相关资质文件，以上提供文件需盖有公司公章。
[bookmark: B22_谈判响应文件提交截止日期][bookmark: _GoBack]三. 响应文件提交截止时间：2026年 10月30日16 时30 分（北京时间）
四. 询价响应文件提交地址： 杭州市上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间或发送到邮箱6606470@qq.com   
[bookmark: B25_谈判时间日期]五. 询价时间：另行通知
六. 询价地址：另行通知 
七.采购人名称：杭州市第一人民医院
地址：杭州市浣纱路261号
联系人： 王工 、童老师
联系电话： 0571-56007262  
0571-56007409    

