重庆市华蓥中学校2026年空调清洗服务项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目为重庆市华蓥中学校空调清洗服务项目，采购人为重庆市华蓥中学校。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称

重庆市华蓥中学校空调清洗服务项目。

2.2 服务地点

重庆市华蓥中学校ABC三个校区。

2.3 项目概况

学校空调清洗数量约为：挂机350台、柜机140台。上述数量为暂估数量，最终以采购人实际安排并验收确认的清洗台数为准，采购人不承诺最低清洗数量。

2.4 招标范围及服务内容

包括学校指定的挂机、柜机空调的深度拆洗服务，具体包括但不限于：

- 1.挂机、柜机外壳、面板、过滤网、出风口、导风板等拆卸、清洗、复位；

- 2.蒸发器、风轮、接水盘等深度清洁；

- 3.排水管疏通、排水系统检查；

- 4.清洗后消毒处理；

- 5.复位安装、试机运行检查；

- 6.清洗现场清理及垃圾清运；

- 7.清洗前后拍照留存，作为验收备查资料；

- 8.配合采购人验收，验收时随机拆机抽查：挂机不低于总清洗量的3%，柜机不低于4%。

2.5 清洗标准

本项目清洗标准为深度拆洗，须达到以下要求：

- 1.蒸发器、风轮、接水盘等部位清洁到位，无明显灰尘、污垢、霉斑；

- 2.过滤网、面板、出风口、导风板等清洁干净；

- 3.排水管排水畅通，无漏水、堵塞；

- 4.使用环保、合格清洗剂及消毒剂，不得腐蚀、损坏空调部件；

- 5.清洗后空调复位安装牢固，试机运行正常，无异常噪音、漏水等现象；

- 6.作业过程做好防尘、防水、防电保护，不得污染墙面、地面及室内设施；

- 7.清洗完成后现场清理干净，垃圾清运完毕；

- 8.具体验收标准以招标文件及合同约定为准。

2.6 服务期限

合同签订后20个日历日内完成，或按采购人通知分批、分区域完成清洗。具体清洗时间由采购人根据教学安排确定，中标人应服从学校管理，不得影响正常教学秩序。

2.7 报价及结算方式

- 1.投标人须按挂机清洗单价、柜机清洗单价分别报价，并计入投标总价；

- 2.报价应包含人工、材料、清洗剂、消毒剂、设备、运输、安全防护、垃圾清运、税费、验收、质保及完成本项目所需的一切费用；

- 3.最终结算按采购人验收确认的实际清洗台数×中标单价据实结算；

- 4.本项目采取挂机、柜机分别最高限价：挂机单价最高限价80元/台、柜机单价最高限价100元/台，任一报价超过最高限价的投标均为无效投标。

- 5.为便于评标处理，按计算综合报价最低者中标；若有计算综合报价相同，由采购人抽签决定。综合报价计算办法为：挂机报价X2+柜机报价。

- 6.报价单自理，投标时必须上传。

3. 投标人资格要求(*为必须上传内容，必须盖单位公章）

- *1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效营业执照；

- *2.具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力（可以以承诺函的方式提供）；

- *3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可以以承诺函的方式提供）；

- *4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- *5.近三年内在经营活动中无重大违法记录（可以以承诺函的方式提供）；

- *6.未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标；

- 8.本项目不接受联合体投标；

- 9.法律法规及招标文件规定的其他条件。

4. 招标文件获取

- 1.获取时间：2026年10月29日至2026年11月2日。

- 2.获取方式：网上下载。

5. 投标文件递交

- 1.投标文件递交截止时间：2026年11月2日12时00分；

- 2.递交地点：网上递交

- 3.不符合招标文件要求的投标文件，按不符合资格性审查否決；

6. 开标时间及地点

- 1.开标时间：同投标文件递交截止时间；

- 2.开标地点：重庆市华蓥中学校总务处办公室；

8. 联系方式

采购人：重庆市华蓥中学校
地址：重庆市北碚区竹园路57号
联系人：李庆田

联系电话：13609422065

9. 其他事项

- 1.投标人可自行踏勘现场，踏勘费用自理，安全责任自负；

- 2.投标人应充分考虑空调分布、作业条件、教学安排及实际清洗数量变化等因素；

- 3.中标人须严格遵守学校安全管理规定，做好作业人员安全防护，并为作业人员购买相关保险；服务期间发生的安全责任由中标人承担；

- 4.本公告未尽事宜，详见招标文件及相关合同条款；公告内容与招标文件不一致的，以招标文件为准。

重庆市华蓥中学校

2026年10月28日