[bookmark: 重庆市华蓥中学校空调清洗服务项目招标公告]重庆市华蓥中学校2026年空调清洗服务项目招标公告
[bookmark: 招标条件]1. 招标条件
本招标项目为重庆市华蓥中学校空调清洗服务项目，采购人为重庆市华蓥中学校。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。
[bookmark: 项目概况与招标范围]2. 项目概况与招标范围
[bookmark: 项目名称]2.1 项目名称
重庆市华蓥中学校空调清洗服务项目。
[bookmark: 服务地点]2.2 服务地点
重庆市华蓥中学校ABC三个校区。
[bookmark: 项目概况]2.3 项目概况
学校空调清洗数量约为：挂机350台、柜机140台。上述数量为暂估数量，最终以采购人实际安排并验收确认的清洗台数为准，采购人不承诺最低清洗数量。
[bookmark: 招标范围及服务内容]2.4 招标范围及服务内容
包括学校指定的挂机、柜机空调的深度拆洗服务，具体包括但不限于：
1.挂机、柜机外壳、面板、过滤网、出风口、导风板等拆卸、清洗、复位；
2.蒸发器、风轮、接水盘等深度清洁；
3.排水管疏通、排水系统检查；
4.清洗后消毒处理；
5.复位安装、试机运行检查；
6.清洗现场清理及垃圾清运；
7.清洗前后拍照留存，作为验收备查资料；
8.配合采购人验收，验收时随机拆机抽查：挂机不低于总清洗量的3%，柜机不低于4%。
[bookmark: 清洗标准]2.5 清洗标准
本项目清洗标准为深度拆洗，须达到以下要求：
1.蒸发器、风轮、接水盘等部位清洁到位，无明显灰尘、污垢、霉斑；
2.过滤网、面板、出风口、导风板等清洁干净；
3.排水管排水畅通，无漏水、堵塞；
4.使用环保、合格清洗剂及消毒剂，不得腐蚀、损坏空调部件；
5.清洗后空调复位安装牢固，试机运行正常，无异常噪音、漏水等现象；
6.作业过程做好防尘、防水、防电保护，不得污染墙面、地面及室内设施；
7.清洗完成后现场清理干净，垃圾清运完毕；
8.具体验收标准以招标文件及合同约定为准。
[bookmark: 服务期限]2.6 服务期限
合同签订后20个日历日内完成，或按采购人通知分批、分区域完成清洗。具体清洗时间由采购人根据教学安排确定，中标人应服从学校管理，不得影响正常教学秩序。
[bookmark: 报价及结算方式]2.7 报价及结算方式
1.投标人须按挂机清洗单价、柜机清洗单价分别报价，并计入投标总价；
2.报价应包含人工、材料、清洗剂、消毒剂、设备、运输、安全防护、垃圾清运、税费、验收、质保及完成本项目所需的一切费用；
3.最终结算按采购人验收确认的实际清洗台数×中标单价据实结算；
4.本项目采取挂机、柜机分别最高限价：挂机单价最高限价80元/台、柜机单价最高限价100元/台，任一报价超过最高限价的投标均为无效投标。
5.为便于评标处理，按计算综合报价最低者中标；若有计算综合报价相同，由采购人抽签决定。综合报价计算办法为：挂机报价X2+柜机报价。
6.报价单自理，投标时必须上传。
[bookmark: 投标人资格要求]3. 投标人资格要求(*为必须上传内容，必须盖单位公章）
*1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效营业执照；
[bookmark: _GoBack]*2.具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力（可以以承诺函的方式提供）；
*3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可以以承诺函的方式提供）；
*4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
*5.近三年内在经营活动中无重大违法记录（可以以承诺函的方式提供）；
*6.未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标；
8.本项目不接受联合体投标；
9.法律法规及招标文件规定的其他条件。
[bookmark: 招标文件获取]4. 招标文件获取
1.获取时间：2026年10月29日至2026年11月2日。
2.获取方式：网上下载。
[bookmark: 投标文件递交]5. 投标文件递交
1.投标文件递交截止时间：2026年11月2日12时00分；
2.递交地点：网上递交
3.不符合招标文件要求的投标文件，按不符合资格性审查否決；
[bookmark: 开标时间及地点]6. 开标时间及地点
1.开标时间：同投标文件递交截止时间；
2.开标地点：重庆市华蓥中学校总务处办公室；
[bookmark: 联系方式]        8. 联系方式
采购人：重庆市华蓥中学校
地址：重庆市北碚区竹园路57号
联系人：李庆田
联系电话：13609422065
[bookmark: 其他事项]9. 其他事项
1.投标人可自行踏勘现场，踏勘费用自理，安全责任自负；
2.投标人应充分考虑空调分布、作业条件、教学安排及实际清洗数量变化等因素；
3.中标人须严格遵守学校安全管理规定，做好作业人员安全防护，并为作业人员购买相关保险；服务期间发生的安全责任由中标人承担；
4.本公告未尽事宜，详见招标文件及相关合同条款；公告内容与招标文件不一致的，以招标文件为准。
重庆市华蓥中学校
2026年10月28日

