 采 购 询 价 单

年   月   日

	采购单位：郧西县妇幼保健院

	采

购

需

求
	品名
	服务要求
	服务期限
	供货时间
	供货地点
	备注

	
	空调风机盘管清洗服务
	根据要求对430台空调盘管末端（包含过滤网、机组翅片及风轮蜗壳、风口、盘管外部、接水盘、表能器）清洗消毒及电机、阀门的检修、上油保养，皮带松紧调节及楼层30个进出水蝶阀的更换。
	1年
	  
	郧西县妇幼保健院
	

	供应商

回复
	
	
	
	
	报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	供应商（加盖印章）：
	联系人：
	联系电话：


