宜宾市大数据产业园外墙清洗询价公告

宜宾市大数据有限责任公司拟通过公开招选方式确定宜宾市大数据产业园外墙清洗服务单位。现开展符合条件的单位参与市场询价工作。有关事项公告如下：

一、基本情况

宜宾市大数据产业园项目位于宜宾市三江新区沙坪路16号，建筑面积约17万平方米。包括A\B座裙楼(7层+23层)、C\D座裙楼(7层+22层)、数据机房两栋(4层/栋)，楼栋最高约107米。经测量统计，外墙（玻璃幕墙及铝单板材质）面积共计约64700平方米。外墙整体呈现不规则及凹凸外观，参与人自行前往项目实施地点勘察难度系数后报价。

二、采购项目

项目名称：宜宾市大数据产业园外墙清洗价格咨询

三、采购内容

（一）外墙（玻璃幕墙及铝单板）清洗。

四、预算控制

（一）楼宇整体单价控制价为6元/㎡；

（二）以上单价包含人工费、辅材、机械费、管理费、措施费、保险费、安全、税费（需提供增值税专用发票）等涉及本次服务的全部费用。

五、施工基本要求，包括不限于

（一）禁用强酸、强碱清洗剂；

（二）禁用钢丝球、刀片、硬质铲刀等工具；

（三）低压清洗，禁止超高压直冲；

（四）必须购买施工人员相应保险，所有高空作业人员需持证上岗；

（五）吊绳与建筑棱角接触位置加护垫；

（六）地面设警戒区域与安全员。

六、验收要求

（一）玻璃通透，目视无明显水痕、流痕，近距离观察无残留斑点；

（二）镀膜涂层无腐蚀白斑、无新增划痕、无掉漆面无腐蚀斑；

如因外墙原存在污渍渗透，无法做到光洁无痕标准的，经我公司核实后可不以以上标准作为验收要求。

七、交付地点

宜宾市三江新区沙坪路(宜宾市大数据产业园)。

八.供应商参加本次采购活动，具备下列条件

（一）基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法违规记录；

6.投标人未被列入中国执行信息公开网、信用中国平台失信被执行人名单(以开标当日的失信被执行人名单为准)；

7.投标人及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录；

8.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）特定资格条件：

（1）具备有效的安全生产许可证;

（2）所有高空作业工对应身份证的高空作业证；

九、询价时间：

2026年11月6日18:00点——2026年11月10日18:00点

十、交付要求

投标人需在收到中选通知后20个工作日内完成清洗。

十一.其他要求

（一）因投标人自身原因造成损失的，投标人自行承担责任；

（二）若出现违规作业或未按要求操作等引发的安全事故，采购人不承担责任；

（三）如因特殊情况造成项目中断，经双方协商不再实施的，采购人按实际清洗面积与单价结算。

十二.付款方式

结算根据双方确认的实际清洗面积按单价据实结算。我公司验收合格后，收到中选人请款申请及开具的全额增值税专用发票后的15个工作日内，一次性支付实际清洗费用。

十三、其它说明

本次询价仅作采购人下一步预算参考，不作为正式成交依据。

附件：报价单

附件：

宜宾市大数据产业园外墙清洗服务询价单

| 序号 | 楼宇名称 | 单位 | 数量(平米) | 单价(元) | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据产业园A\B座裙楼、C\D座裙楼、数据机房 | 平米 | 64700 |  |  |  |

报价单位（盖章）：                      联系人：              电话：